ESTUDIO PREVIO

LA (s) SECRETARÍA (s) DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN del Municipio de Pereira, realiza (n) el ESTUDIO PREVIO requerido conforme al artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.

Que el Municipio de Pereira a través de la Dirección de Infraestructura Tecnológica de la Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación pretende garantizar la operación continua y una alta disponibilidad de los Sistemas automatizados  del Municipio de Pereira  los cuales requieren del óptimo funcionamiento  de los computadores, servidores de misión crítica y de la red de datos lógica y física instalados en el Palacio Municipal, dado que estos sistemas de información constituyen el insumo básico en las herramientas de apoyo que la Secretaría TIC brinda en la gestión a las demás Secretarias de despacho y oficinas asesoras que hacen parte de la red de datos del Municipio de Pereira, de otra parte, apoyan la toma de decisiones y los procesos de rendición de cuentas tanto a los entes fiscalizadores como a la comunidad en general los cuales están certificados por la norma ISO 9001:2008, para ello se busca disponer de todos los procedimientos necesarios para atender a los ciudadanos en todo momento y así la actual administración le de cumplimiento al  Programa de Gobierno “Pereira Plan de Todos” , por tanto es necesario garantizar la operación continua y una alta disponibilidad de las unidades de fuente de poder ininterrumpidas (UPS), igualmente, es necesario contratar el servicio técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS, para garantizar el suministro continuo y regulado de energía eléctrica que dan soporte a la plataforma computacional del Palacio Municipal.

El funcionamiento continuo de las UPS se requieren en jornadas de 24H x 7 días por todo el año, es de vital importancia para la conservación de la información almacenada en los computadores servidores y en los computadores de escritorio de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pereira, con el fin de evitar pérdidas y deterioros en esta información por apagones súbitos que afecten estos equipos o por que reciban las sobrecargas o sobre voltajes al no estar protegidos por las Ups.

Específicamente se requiere realizar mantenimiento preventivo y correctivo (mano de obra) general de catorce (14) UPS´S ubicadas en las diferentes dependencias de la alcaldía de Pereira, con un total en KVA: 236, de igual forma se requiere hacer mediciones a las baterías de estas 14 Ups, con el propósito de llevar un registro de su estado y prevenir con anticipación cualquier falla que se pudiera presentar. La medición debe hacerse con equipo especializado que no afecte o deteriore el correcto funcionamiento de las baterías y no reduzca su vida útil.

De igual forma se hace necesario efectuar cambio de baterías a las ups que han cumplido su vida útil, además el gasto improvisto de repuestos.

Esto se fundamenta en los siguientes hechos:

- La Alcaldía de Pereira ha incorporado Sistemas de Información Automatizados para el tratamiento de la información concerniente a sus procesos misionales.

- El crecimiento de la plataforma tecnológica instalada, puesto que en la actualidad El Municipio de Pereira cuenta con más de 850 computadores de escritorio en funcionamiento distribuidos en las diferentes dependencias.

- El crecimiento y mejoramiento de las Ups se requieren para soportar la carga eléctrica requerida por los computadores servidores y los computadores de escritorio.

- Actualmente son catorce (14) Ups en el Municipio de Pereira distribuidas de la siguiente manera:

- Los sistemas de información automatizados requieren de sistemas eléctricos de potencia tolerables a fallas en el fluido eléctrico, para que estén en operación continua.

- Los aplicativos específicos que utiliza el municipio para labores de misión crítica, demandan alta disponibilidad del servicio.

- La Secretaria de tecnologías de la información y la comunicación tiene a cargo el proceso de control y mantenimiento de software y hardware el cual está certificado con la norma de calidad ISO 9001:2008 el cual debe continuar y ser re-certificado cada año.

- La no atención oportuna de estas necesidades implicaría para el municipio entre otros:

- La no re-certificación del proceso de control y mantenimiento de hardware y software a cargo de la Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- Posible pérdida de información almacenada en los equipos de cómputo.

- Subutilización de los recursos tecnológicos.

- Inoperancia de los sistemas de información de misión crítica.

Por lo tanto es necesario adelantar el proceso de contratación que permita contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, sin repuestos, de las UPS´S que dan soporte a las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pereira, para mantener la certificación de calidad de la Secretaria de Gestión Administrativa.

- OBJETO :

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LAS UPS´S QUE DAN SOPORTE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA.

  - Identificación en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC

| GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 81 | 8110 | 811017 | 81101701 |
|  | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | Servicios profesionales de ingeniería | Ingeniería eléctrica y electrónica | Servicios de ingeniería eléctrica |
| D | 26 | 2611 | 261117 | 26111700 |
|  | Baterías, pilas y Accesorios | Baterías, pilas y Accesorios | Baterías, pilas y Accesorios | Baterías, pilas y Accesorios |

NOTA: Los anteriores códigos solo sirven de referencia para la administración no siendo estos un requisito habilitante para el proponente.

  - ALCANCES

En cumplimiento del alcance del objeto se deberán realizar las siguientes actividades:

- REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO a catorce (14) UPS´S ubicadas en las diferentes dependencias de la alcaldía de Pereira (total KVA: 236) con las siguientes actividades:

- Limpieza interior y exterior de la caja principal del sistema.

- Revisión y diagnóstico del inversor, rectificador y transformador principal.

- Verificación de las instalaciones eléctricas de las UPS.

- Realizar los mantenimientos a cada UPS, los cuales se programarán de la siguiente forma: un (1) mantenimiento mensual con apagado y (1) mantenimiento mensual sin apagado.

- Realizar visitas de soporte a las UPS no programadas cuando sean requeridas por la entidad.

- REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO a catorce (14) UPS´S ubicadas en las diferentes dependencias de la alcaldía de Pereira (total KVA: 236) con las siguientes actividades:

- Disponer de forma inmediata de 40 KVA en no más de tres UPS, para reposición de UPS de igual o similar condición para el soporte, mientras se repara el equipo (atendiendo el sistema más crítico).  Este requerimiento podrá ser verificado en cualquier momento por el Municipio de Pereira durante la ejecución del contrato.

- Se realizará visitas correctivas no programadas cuando El Municipio lo solicite o estime conveniente y se exigirá reporte de visita donde certifique que tipo de gestión se realizó y los correctivos si se presentaran.

- Revisión y diagnóstico de emergencia con un tiempo de respuesta inferior a un cuatro (4) horas.

- Para el mantenimiento correctivo la propuesta deberá incluir, el suministro de componentes básicos para lo cual la entidad calcula un máximo de $4.533.938 pesos IVA INCLUIDO, en el periodo del contrato para las reparaciones requeridas, indicando diagnóstico, nombre del componente o tipo de reparación, cantidad, ubicación en la ups respectiva y precio, el cual debe estar acorde con los precios del mercado para el momento de su instalación, una vez el supervisor autorice el componente, el contratista realizará la reparación e instalación respectiva sin ningún costo adicional para la Alcaldía de Pereira, por concepto de mano de obra, entregando al supervisor el componente averiado para su verificación. El valor calculado para el mantenimiento correctivo, se irá descontando cada vez que se autoricen componentes por parte del supervisor, y se facturaran por parte del contratista con el servicio de mantenimiento preventivo, si queda un saldo sobrante del correctivo al final del contrato, este será a favor de la Alcaldía de Pereira.  (Entiéndase como componentes típicos para ups los siguientes: Rectificador, Batería, Inversor, Conmutador)

- El mantenimiento correctivo adicional se efectuará una vez requiera el componente, según diagnóstico previo a ejecución de trabajos por parte del contratista, previa cotización y aprobación del mismo por parte del supervisor designado por el Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- Las UPS’s que recibirán el mantenimiento preventivo y correctivo son CATORCE (14) distribuidas así:

| UPS MARCA | CANT | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| APC | 1 | Alcaldía Piso 5 1/2 |
| PYRAMID | 1 | Alcaldía Sótano |
| POWERWARE | 1 | Alcaldía Sótano |
| POWERCOM | 1 | Centro de Servicios Oportuno |
| POWERCOM | 1 | Centro de Servicios Oportuno |
| ENERGEX | 1 | Torre Central Piso 7 Asuntos Tributarios Secretaria de Hacienda |
| NETION | 1 | CEDE San Nicolás |
| NICOMAR | 1 | CEDE San Nicolás |
| TITAN | 1 | CEDE Parque Industrial |
| ENERGEX | 1 | Centro de Empleo |
| ZIGOR | 1 | Centro de Empleo |
| ENERGEX | 1 | Cultura |
| ATSEI | 1 | Cultura |
| POWERCOM | 1 | Cultura |

- Realizar la medición de baterías con equipo especializado Midtronic: la medición debe incluir lectura e impresión de la medición y se debe realizar dos veces para cada UPS´S durante la vigencia del contrato, y dos adicionales una para la Ups de 80KVA ubicada en el sótano del Palacio Municipal y otra para la UPS de 16 KVA ubicada en el piso 5 ½ del Palacio Municipal.

- OBLIGACIONES

- Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 50 de la ley 789 de 2002.

- Mantener actualizado e informar al Municipio acerca de su lugar de domicilio durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

- Actuar con total autonomía técnica y administrativa, en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato y en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con el Municipio.

- Cumplir con la normatividad vigente, en materia ambiental aplicable al objeto contractual, con lo cual se contribuye a la política ambiental establecida por el Municipio.

- Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo todas aquellas que le señale la Constitución y la Ley.

- El proveedor del sistema de software deberá brindar apoyo a la Alcaldía para que la solución informática sea compatible con la plataforma de base tecnológica de la entidad.

- El proveedor debe entregar un documento donde se indique la suscripción por dos (2) años, para el licenciamiento y derechos de soporte y garantía.

- El proveedor brindará asesoría en cuanto a las dudas de carácter técnico que se presenten durante el proceso de ejecución e implantación del sistema.

- En el primer año, el proveedor realizará todos los ajustes que sean requeridos por la Alcaldía en el marco de los elementos descritos en el presente documento.

- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Tal como se describió en el alcance del objeto se trata de actividades tecnológicas especializadas relacionadas a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de componentes, bajo la modalidad de bolsa de componentes, para las UPS´S que dan soporte a las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pereira.

Los proponentes deberán acreditar  centro autorizado de servicio y/o distribuidor autorizado para realizar instalación y servicio de equipos de marca Gamatronic, Powercom, Pyramid, y APC. Por lo tanto, deberán adjuntar las certificaciones respectivas por parte del fabricante o por su representación en Colombia.

El proponente deberá contar con dos (2) técnicos expertos en labores de soporte y mantenimiento a UPS’s, certificados por el fabricante o su representación en Colombia.

Los técnicos expertos deberán acreditar experiencia como mínimo de un (1) año en labores de instalación y mantenimiento de UPS’s, presentando las respectivas certificaciones laborales.

- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

CINCUENTA Y MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($50.200.000).  IVA INCLUIDO.

- JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO

- Análisis Económico

Debido a la actualización de la infraestructura tecnológica, el soporte a nuevas secretarias y ampliación de los sistemas de información del Municipio de Pereira, se aumentan la cantidad de equipos y por tanto también los servicios requeridos para su mantenimiento. Teniendo en cuenta esto, se genera un aumento en el presupuesto para la actual contratación, adicional se tiene en cuenta el aumento de los pagos obligatorios para este tipo de contrato.

Para determinar el valor estimado de la contratación requerida, teniendo en cuenta las características técnicas antes descritas, la Secretaria de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, solicitó cotizaciones a proveedores que se encargan específicamente del suministro, instalación y mantenimiento de equipos eléctricos y de potencia requerida por la entidad, con esta información se elaboró la siguiente relación de precios:

| Propuesta 2 | $ 50.226.330 |
| --- | --- |
| Propuesta 3 | $ 50.241.800 |
|  | $ 150.668.042 |
| Promedio | $ 50.222.681 |
| Valor M. Correctivo | $ 4.533.900 |
| Valor M. Preventivo | $ 50.222.681 |

Nota: Los valores cotizados incluyen IVA.

Nota 1: Los precios unitarios presentados por los oferentes interesados en participar en la presente invitación publica, en la oferta inicial no pueden exceder los precios unitarios promedio establecidos en el presente estudio previo; así como los valores unitarios definidos, una vez se adjudique el proceso.

Nota2: Se deja constancia que el servicio a adquirir con la presente contratación, se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la Subsecretaría de Tecnología Informática.

- Análisis Técnico

Tal como se describió en el alcance del objeto se trata de actividades tecnológicas especializadas relacionadas a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de componentes, bajo la modalidad de bolsa de componentes, para las UPS´S que dan soporte a las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pereira.

Los proponentes deberán acreditar  centro autorizado de servicio y/o distribuidor autorizado para realizar instalación y servicio de equipos de marca Gamatronic, Powercom, Pyramid, y APC. Por lo tanto, deberán adjuntar las certificaciones respectivas por parte del fabricante o por su representación en Colombia. Es importante resaltar que la exigencia de dichas marcas corresponde a la necesidad actual de la administración, pues como se evidencia en el alcance B de la presente invitación publica, las Ups actuales corresponden a tales marcas.

El proponente deberá contar con dos (2) técnicos expertos en labores de soporte y mantenimiento a UPS’s, certificados por el fabricante o su representación en Colombia.

Los técnicos expertos deberán acreditar experiencia como mínimo de un (1) año en labores de instalación y mantenimiento de UPS’s, presentando las respectivas certificaciones laborales.

NOTA: La contratación objeto de la presente invitación no genera relación laboral entre el Municipio de Pereira y el contratista, ni con las personas que este vincule para la prestación del servicio.

- Análisis de acuerdos comerciales

| ACUERDO COMERCIAL | UMBRAL DEG (BIENES Y SERVICIOS) | UMBRAL PESOS COL (BIENES Y SERVICIOS) | EXCEPCIONES | SE ENCUENTRA COBIJADA ESTA CONTRATACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TLC COLOMBIA-CHILE | 200.000 DEG | 586’634.000 | La lista de excepciones es igual a la establecida en la sección 1.2.3. del manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales | NO |
| TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS | SIN UMBRALES | SIN UMBRALES | Para ofertas de El Salvador, no están cubiertos los servicios de construcción. Para ofertas de Guatemala, no están cubiertas las contrataciones bajo esquema de concesión. Para ofertas de Honduras, no están cubiertas las concesiones de obra pública. | NO |
| TLC COLOMBIA-MÉXICO | 77.494 USD | 146´035.000 | La lista de excepciones incluye los numerales 1, 2, 4 y 6 de la sección 1.2.3., del manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales | SI |
| COMUNIDAD ANDINA | SIN UMBRALES | SIN UMBRALES | El presente Marco General no será aplicable a los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales. | NO |
| TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC (EFTA) | 200.000 DEG | 586´634.000 | La lista de excepciones es igual a la establecida en la sección 1.2.3. del manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales | NO |
| TLC COLOMBIA-CANADÁ | 387.472 USD | 730´177.000 | La lista de excepciones es igual a la establecida en la sección 1.2.3. del manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales | NO |
| TLC COLOMBIA-EE.UU | 629.177 USD | 1185´660.000 | La lista de excepciones es igual a la establecida en la sección 1.2.3. del manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales | NO |

- RESPALDO PRESUPUESTAL

El Municipio de Pereira adelantara el presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades presupuestales:

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2228 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | 19 de enero de 2018 |  |
| VALOR TOTAL | $50.200.000 |  |
| RUBRO | 122035 | Mantenimiento, dotación e instalación edificios y oficinas |
| C. DE COSTO | 1103 | SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA |
| FONDO | 101 | Fondos Comunes |

- FORMA DE PAGO:   El presupuesto oficial para la presente contratación es hasta CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($50.200.000).  IVA incluido. El Municipio de Pereira cancelará el valor del presente contrato mediante pagos contra factura presentada y, previo informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el respectivo Secretario de despacho.

- PLAZO DE EJECUCIÓN:

| TÉRMINO | NO EXCEDER |
| --- | --- |
| diez (10) meses | - de diciembre del 2018. |

### EXPERIENCIA MÍNIMA DE LOS OFERENTES

Para el presente proceso los interesados deberán acreditar experiencia con máximo cuatro (04) contratos relacionados con prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las ups´s y que la sumatoria de sus cuantías sea como mínimo el 100% del valor total del presupuesto oficial de la presente convocatoria, diligenciar ANEXO B de la Invitación Pública.

Este requisito se acreditará mediante la presentación de copia de contratos acompañados de las respectivas actas de terminación y/o liquidación, celebrados con personas naturales, jurídicas o con quien el proponente haya celebrado los respectivos contratos, con certificaciones o facturas las cuales deben contener:

- Nombre o razón social de la entidad contratante

- Nombre o razón social del contratista.

- Objeto del contrato

- Valor del contrato

- Fecha de inicio y terminación del contrato.

- Firma de la persona autorizada para ello.

La certificación o factura debe estar suscrita por la persona autorizada para ello al interior de la empresa.

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en el mismo. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades de consorcio o unión temporal.

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos.

NOTA: La Entidad se reserva el derecho de verificación de tal condición

- ANÁLISIS DEL RIESGO   La dependencia solicitante analizó los posibles riesgos que puedan afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, el manejo del anticipo, disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, la responsabilidad laboral, la normatividad aplicada, entre otros, esta información se encuentra consignada en la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles, según matriz anexa que hace parte integral del presente estudio.

| TIPIFICACION DEL RIESGO | ESTIMACION |  | ASIGNACION | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  |  |
|  | Alta | Alta |  |  |
|  | Media- Alta | Media- Alta |  |  |
|  | Media – baja | Media – baja |  |  |
|  | Baja | Baja |  |  |
| Mala calidad en la prestación del servicio requerido | Media – baja | Media- Alta | Contratista | El Supervisor realizara Seguimiento a la prestación del servicio |
| Incumplimiento o retraso en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las ups´s | Media – baja | Media- Alta | Contratista | El Supervisor Verificará el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las ups´s |
| Incumplimiento de las obligaciones laborales de ley por parte del contratista. | Baja |  | Contratista | Verificación del pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales en las respectivas planillas de pago de parafiscales |

- GARANTÍAS.   (ANALIZADAS LAS VARIABLES ANTERIORES INDICAR CUALES DE LAS SIGUIENTES GARANTÍAS APLICAN )

- Cumplimiento: Por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al mismo y ocho (8) meses más.

- Calidad de los servicios: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la terminación del contrato.

- Garantía de Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales: Por el 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al mismo y tres años más.

CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, EL MUNICIPIO hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia administrativa correspondiente y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EL MUNICIPIO.

MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento del plan y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo del contratista, la entidad le impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del contrato por cada semana de mora. En ningún caso el monto de las multas impuestas al contratista podrá superar el diez (10%) del valor del contrato. El simple retardo imputable al contratista dará origen al pago de las multas previstas en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El Contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al MUNICIPIO DE PEREIRA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.

- MODALIDAD DE SELECCIÓN:

Conforme a la naturaleza y cuantía del contrato el proceso de selección será de bajo la modalidad de INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA Mínima cuantía

- TIPO DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios.

- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: El presente proceso de selección se adelanta de acuerdo con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el  Decreto 1082 de 2015.

- ASPECTOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS DEL CONTRATO.

Los aspectos tributarios y financieros que se realizan al momento del pago son:

-Reteica: método de recaudo anticipado del Impuesto de Industria y Comercio que deben pagar cada una de las personas que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios en el respectivo Municipio. 

Lo deben practicar las personas jurídicas, personas naturales pertenecientes al RÉGIMEN COMÚN que hayan sido catalogadas como agentes de retención renta, y las entidades públicas, por todos los pagos o abonos en cuenta que constituyan para quienes lo perciban, ingresos por actividades comerciales, industriales y de servicios, que están sometidas a impuesto en el Municipio.

Las bases que se utilizan, son las mismas que aplican para la retención en la fuente renta, es decir, el valor del pago o abono en cuenta, antes de IVA, y debe efectuarse en el momento del pago o abono en cuenta.

Las tarifas que deben aplicarse para determinar el valor a retener, están establecidas en la tabla que rija para cada actividad en particular, pudiendo el agente retenedor aplicar la tarifa que corresponda de acuerdo con la actividad pública que ejecute el sujeto pasivo de la retención, por lo tanto, y para evitar confusiones, es mejor que el mismo proveedor sea quien informe en sus facturas la tarifa de Reteica que se le debe aplicar.

El Reteica, por ser un sistema de recaudo de un impuesto municipal, debe practicarse solamente a proveedores que tengan sede en el mismo municipio del agente retenedor.

-Rete fuente: recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios, del impuesto a las ventas, del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y comercio; que consiste en restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley, a cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta.

-Reteiva: La retención en la fuente por IVA consiste en que el comprador, al momento de causar o pagar la compra, retiene al vendedor el 50% del valor del IVA.

-Estampillas pro-cultura: Deducible que se realiza del 1.5% sobre el valor del contrato antes de IVA según consta en el Acuerdo No 23 del 2014 por medio del cual se regula este impuesto.

-Estampillas adulto mayor: Deducible que se realiza del 2.0% sobre el valor del contrato antes de IVA según consta en el Acuerdo No 12 del 2012 por medio del cual se regula este impuesto.

NOTA: Los impuestos de estampillas pro cultura y adulto mayos solo se deducen en el primer pago y si se realiza adición el cobro es el mismo.

NOTA 2: Cualquier tipo de retención es aplicada de acuerdo a las características que se reflejan en el RUT, ya sea por régimen simplificado o régimen común, no obstante, cuando el proveedor tiene una calidad de gran contribuyente a este no se les aplicaran retenciones.

# RECOMENDACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL:

De acuerdo con el presente estudio previo, queda evidenciada la necesidad que requiere satisfacer el Municipio de Pereira, por lo que se recomienda al Representante legal del Municipio de Pereira, adelantar el proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía.

Se firma a los   02 días del mes de enero del año 2018.

FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ

Secretario de Tecnologías de la

Información y la comunicación (e)

ELABORO / PROYECTO  Rubialba Ocampo Foronda

Técnico Administrativo